様式第1（第1条の5関係）　　　　開始(廃止)の区分に応じて不要な方を二重線で抹消。　　　**記載例**

　　　　　　　　　　圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始（廃止）届出書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  丸亀市消防長　宛　　　　　　　　　　　　　　　　　届出書を提出する年月日を記入すること  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届　出　者  　　　　　当該施設の管理について権原を有する者の住所・氏名・電話番号を記入し、押印すること。  （法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者職・氏名を記入すること）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 | | | | | | | | | | |
| 事業所の所在地  及び名称 | 所在地 | | 当該事業所の所在地を記入。（見取図を添付すること） | | | | | | | |
| 名称 | | 当該事業所の名称を記入。 | | | | | | | |
| 貯蔵し、又は取り  扱う倉庫、施設等 | | 貯蔵し、又は取り扱  う倉庫、施設等の構  造等の概要 | | | | 貯蔵し、又は取り | | 最大貯蔵数量  又は最大取扱 | | 消火設備の  概要 |
| (例)  ・LPガス容器置場  ・LPガス貯蔵所  ・プロパン庫  　　　　　　　等 | | (例)  ・鉄筋コンクリート  ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ  　　　　　　　等  図面添付により「別紙参照」でも可。 | | | | (例)  　液化石油ガス  　（プロパン） | | (例)  ３００　㎏ | | (例)  粉末消火器  10型　１本  消火設備の種類及び数を記入。 |
| 物質に対する処理剤  の種類及び保有量 | | 種類 | | | | | 保有量 | | 対象物質 | |
| (例)  ・消石灰の化学処理剤  ・乾燥砂の吸着剤　等 | | | | | 処理剤の項目は該当が無ければ斜線を記入。 | |  | |
| 貯蔵又は取扱開始（廃止） | | | | 貯蔵又は取扱を開始（廃止）する予定年月日を記入。 | | | | | | |
| 緊急時の連絡先 | | | | 昼間 | 昼間における緊急時の連絡先を記入。　　　（電話　　　　） | | | | | |
| 夜間･休日 | 夜間・休日における緊急時の連絡先を記入。（電話　　　　） | | | | | |
| その他必要な事項 | | | | 上記以外で特記事項があれば記入。 | | | | | | |
| ※　受　　付　　欄 | | | | ※　　　　　経　　　　　過　　　　　欄 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |

　備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　　２　法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

　　　　３　「処理剤」とは、消石灰等の化学処理剤及び乾燥砂等の吸着剤をいう。

　　　　４　※印の欄は、記入しないこと。

　　　　５　貯蔵又は取扱いを開始しようとするときは、倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における

　　　　　物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図を添付すること。