丸亀市浄化槽設置整備事業補助金完了実績報告チェックリスト

補助事業者氏名：　　　　　　　　　　設置場所：　丸亀市　　　　町

住民票：　□設置場所へ異動済み　□設置場所へまだ異動していない

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出書類 | | 申請者 | 受付者 |
| １ | 完了実績報告書  ※受付日及び交付決定日以外記入のこと | □ | □ |
| ２ | 交付請求書  ※補助事業者氏名及び住所のみ記入のこと | □ | □ |
| ３ | 変更承認申請書  ※申請内容（住所等）の変更があった場合 | □ | □ |
| ４ | 債権者登録申出書  ※申請時から住所変更があった場合 | □ | □ |
| ５ | 工事費請求書又は領収書の写し | □ | □ |
| ６ | 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し  ※契約日及び契約期間等の記入漏れに注意すること | □ | □ |
| ７ | 浄化槽清掃業務委託契約書の写し  ※契約日及び契約期間等の記入漏れに注意すること | □ | □ |
| ８ | 浄化槽法定検査依頼書の写し  ※７条及び11条検査 | □ | □ |
| ９ | 平面図及び竣工配置配管図  ※単独転換の場合は配管距離も記載 | □ | □ |
| 10 | 工事施工チェックリスト  ※チェック漏れや日付の記入漏れに注意すること | □ | □ |
| 11 | 浄化槽設置者講習会の修了証の写し | □ | □ |
| 12 | 住民票の異動に関する誓約書  ※設置場所へ住民票を異動していない場合のみ | □ | □ |
| 13 | 産業廃棄物管理票マニフェストA及びE票の写し  ※既存単独浄化槽撤去の場合のみ | □ | □ |
| 14 | 浄化槽使用廃止届出書の写し（香川県浄化槽協会受付印入り）  ※単独浄化槽又は合併浄化槽からの設置替えの場合のみ | □ | □ |
| 15 | 工事工程写真  ※裏面参照 | □ | □ |

　※報告内容に虚偽が判明した場合は、補助金の交付取消しとなることがあります。

　　補助事業者本人が責任をもってご記入いただきますようよろしくお願いいたします。

　※提出期限（事業完了後1か月以内又は当該年度の２月末日のいずれか早い日まで）は、必ず

遵守してください。期限日以降の提出については補助金の交付取消しとなります。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事工程写真一覧 | | 申請者 | 受付者 |
| １ | 工事写真表紙  ※工期の記載や会社印の押印漏れに注意すること | □ | □ |
| ２ | 着工前状況　　（浄化槽設備士・標識・黒板）  ※契約書に記載されている浄化槽設備士が実地に監督していること | □ | □ |
| ３ | 掘削状況　　（スケール・黒板） | □ | □ |
| ４ | 基礎砕石敷き状況　　（スケール・黒板・ランマ） | □ | □ |
| ５ | 型枠及び配筋状況　　（スケール・黒板・スペーサー）  ※既製品の底版コンクリートを使用する場合は不要 | □ | □ |
| ６ | 底版コンクリート打設状況　　（スケール・黒板・浄化槽設備士） | □ | □ |
| ７ | 浄化槽本体の搬入状況　　（型式・人槽・黒板） | □ | □ |
| ８ | 浄化槽据え付け水平確認水張り状況　　（水準器・ホース・黒板）  ※水準器を縦横に置いたもので水平が確認できること  ※水張りホース等で本体に水が張っていることが確認できること | □ | □ |
| ９ | 埋戻し及び水締め状況　　（水準器・スケール・ホース・突き棒・埋戻し用の土砂・黒板・浄化槽設備士）  ※突き棒でついていることが確認できること | □ | □ |
| 10 | 上部スラブコンクリート型枠及び配筋状況  （開口補強筋・スペーサー・スケール・黒板） | □ | □ |
| 11 | 竣工（上部スラブコンクリート打設）状況　３枚  （スケール・黒板・浄化槽設備士） | □ | □ |
| 12 | 嵩上げ状況　　（スケール・黒板） | □ | □ |
| 13 | ブロワ設置状況　　（黒板） | □ | □ |
| 14 | ポンプ槽内状況　　（黒板） | □ | □ |
| 15 | 桝布設状況　　（黒板）  ※全ての桝の上部を写し、桝の数や配管経路が竣工図と一致できること | □ | □ |
| 16 | 配管布設状況　（黒板）  ※単独転換のみ  ※配管全ての埋戻し前を写し、配管経路が竣工図と一致できること | □ | □ |
| 17 | 既存槽撤去前状況　（黒板） | □ | □ |
| 18 | 既存槽撤去中状況　（黒板） | □ | □ |
| 19 | 既存槽本体及び搬出状況　（黒板） | □ | □ |
| 20 | 既存槽撤去後状況　（黒板） | □ | □ |
| 21 | 埋戻し工事完了状況　（黒板） | □ | □ |

※№11は、必ずL判（横126㎜×縦89㎜）写真（現像）で鮮明なものを提出すること。