様式第４のイ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

| 製 造 所 構 造 設 備 明 細 書 一 般 取 扱 所 |
| --- |
| 事業の概要 | 総合病院 |
| 危険物の取扱作業の 内 容 | 灯油ボイラー１基を暖房用として用いる |
| 製造所(一般取扱所) の敷地面積 | ２，８００ ㎡ |
| 建築物の構造 | 階 数 | 地上３階、地下１階建ての地下１階部分 | 建築面積 | １８０ ㎡ | 延べ面積 | １８０ ㎡ |
|  | 壁 | 延焼のおそ れのある 外壁 | ― | 柱 | 鉄筋コンクリート造 ７０㎜ | 床 | 鉄筋コンクリート造 ７０㎜ |
|  |  | その他の壁 | 鉄筋コンクリート造 ７０㎜ | は り | 鉄筋コンクリート造 ７０㎜ | 屋 根 | 鉄筋コンクリート造 ７０㎜ |
|  | 窓 | 無 | 出 入 口 | 特定防火設備 | 階 段 | ― |
| 建築物の一部に製造所 （一般取扱所）を設け る場合の建築物の構造 | 階数 | ４／１ | 建築面積 | ５００㎡ | 延べ面積 | １９００㎡ |
|  | 建築物の構造概要 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 設備の概要 製造（取扱） | A社製 B型ボイラー （B－０１） A社製 C型ボイラー （C－０５） D社製 送油ポンプ ０．７５ｋＷ（安全増防爆型） Ｄ社製 送油ポンプ ０．７５ｋＷ（安全増防爆型） |
| タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 | サービスタンク（５００ℓ）１基 |
| 配 管 | 鋼管（ＳＧＰ）３０Ａ 防食テープ巻き | 加圧設備 | ― |
| 加熱設備 | ボイラー２台 | 乾燥設備 | ― |
| 貯留設備 | ためます２箇所 | 電気設備 | 電気設備の技術基準による |
| 換気、排出 の設備 | 換気設備 | 静電気除去 設 備 | 有 |
| 避雷設備 | 有 | 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 消火設備 | 第3種粉末消火設備（全域方式）、第5種粉末ＡＢＣ１０型消火器 １台 |
| 工事請負者 住所氏名 | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第２０号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。