様式第４のヘ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

| 簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書 |
| --- |
| 事業の概要 | 燃料販売 |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 | ― | 床 | ― |
|  |  | その他の壁 | ― | 屋根 | ― |
|  | 出入口 | ― （しきい高さ ㎝） | その他 | ― |
| タンクの構造 、 設備 | 形状 | 角 型 | 寸法 |  |
|  | 容量 | ６００ ℓ | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 天板３．２㎜ 側板３．２㎜ 底板３．２㎜ |
|  | 通気管 | 内径 ３０㎜ 先端に引火防止網あり | 給油、注油設備 | タンク上部に電動ポンプ、ホース長さ３ｍ、先端にピストルノズルあり |
| タンクの固定方法 | 架台に車の入る溝を設けて、これに車をはめ込む |
| 採光、照明設備 | ― |
| 換気、排気の設備 | ― |
| 消火設備 | 第５種粉末ＡＢＣ１０型消火器 ２個 |
| 工事請負者 住所氏名 | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。