工事中の保安管理計画について

危険物　　　　　　　　　　の変更工事に係る工事中の保安管理については下記の事項を遵守します。

記

１．　工事中は関係者以外の立入を禁止し、関係作業員の喫煙等については場所を指定するなどし、細心の注意を払って事故防止に万全を期する。
２．　工事中溶接又は機械器具等の使用により火炎、火花を発する作業については火炎防止の防炎障壁及び防炎幕で囲う等、消防本部の指示に従い安全な措置を講じて作業をする。
３．　工事現場は、常に整理清掃に努める。
４．　工事中は、常に使用しやすい場所に消火設備を完備して置く。
５．　申請者、設置者及び工事請負者は、常に連絡をはかりながら火災等の発生防止に万全な措置を講ずる。
６．　万一火災等が発生した時には応急措置を講ずると共に消防機関への通報連絡を迅速に行う。
以上

申 請 者
（設 置 者）　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事請負者　 住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏　名