様式第４のロ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

|  |  |  |  |  |  | 屋内貯蔵所構造設備明細書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  |  |  | 溶剤を貯蔵し塗料の製造に供する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の構造 | 階 数 |  |  | １ |  |  |  |  |  | 建築面積 |  |  | ５４ ㎡ |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  | ５４ ㎡ |  |  |  |  |
|  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 |  |  |  |  | コンクリートブロック造 |  |  |  | 柱 |  |  |  | ― |  |  |  | 床 |  |  |  |  | コンクリート |  |  |
|  |  | その他の壁 |  |  |  |  | コンクリートブロック造 |  |  |  | は り |  |  |  | 鉄 骨 |  |  |  | 屋根又は 上階の床 |  |  |  |  | 石綿スレート瓦葺 |  |  |
|  | 窓 |  | 防火設備 |  |  |  | 出入口 |  | 特定防火設備 |  |  |  |  | 階 段 |  |  | ― |  |  |  | 軒 高 階 高 |  |  |  | ３．１５ｍ |  |
| 建築物の一部に貯蔵 所を設ける場合の建 築物の構造 |  |  |  |  | 階 数 |  |  | ― |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | ― ㎡ |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  |  |  | ― ㎡ |
|  |  |  |  |  | 建築物の構造概要 |  |  |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 架台の構造 |  |  |  |  | スチール棚（アンカーボルト固定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採光、照明設備 |  |  |  |  | 蛍光灯（耐圧防爆型）１基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 換気、排出設備 |  |  |  |  | 強制換気扇（耐圧防爆型）、吸気口２箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |  | 電気工作物に係る法令による |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  |  |  | な し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通風、冷房装置等の 設 備 |  |  |  |  | な し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  | 第５種ＡＢＣ消火器（１０型）２本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  |  |  |  | 加入電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  |  |  | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。