様式第４のロ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

| 屋内貯蔵所構造設備明細書 |
| --- |
| 事業の概要 | 溶剤を貯蔵し塗料の製造に供する |
| 建築物の構造 | 階 数 | １ | 建築面積 | ５４ ㎡ | 延べ面積 | ５４ ㎡ |
|  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | コンクリートブロック造 | 柱 | ― | 床 | コンクリート |
|  |  | その他の壁 | コンクリートブロック造 | は り | 鉄 骨 | 屋根又は 上階の床 | 石綿スレート瓦葺 |
|  | 窓 | 防火設備 | 出入口 | 特定防火設備 | 階 段 | ― | 軒 高 階 高 | ３．１５ｍ |
| 建築物の一部に貯蔵 所を設ける場合の建 築物の構造 | 階 数 | ― | 建築面積 | ― ㎡ | 延べ面積 | ― ㎡ |
|  | 建築物の構造概要 | ― |
| 架台の構造 | スチール棚（アンカーボルト固定） |
| 採光、照明設備 | 蛍光灯（耐圧防爆型）１基 |
| 換気、排出設備 | 強制換気扇（耐圧防爆型）、吸気口２箇所 |
| 電気設備 | 電気工作物に係る法令による |
| 避雷設備 | な し |
| 通風、冷房装置等の 設 備 | な し |
| 消火設備 | 第５種ＡＢＣ消火器（１０型）２本 |
| 警報設備 | 加入電話 |
| 工事請負者 住所氏名 | ○○市 ○○町 ○丁目 ○○番 ○○号 株式会社 ○○製作所 所長 ○○ ○○ 電話 ○○－○○○○ |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。