様式第４のト（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

| 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書 |
| --- |
| 車名及び型式 | CB－×××× 被けん引式（積載式以外） |
| 製造事業所名 | ○○自動車 株式会社 |
| 危険物 | 類別 | 第４類 | 側面枠 | 当て板 | 材料 | 材質記号 | A5052P－H34 |
|  | 品名 | 第１、２石油類 |  |  |  | 引張り強さ | 235 N/ｍ㎡ |
|  | 化学名 | ｶﾞｿﾘﾝ･軽油･灯油 |  |  | 板厚 | 4.2 ㎜ |
|  | 比重 | 0.75･0.80･0.85 | 防護枠 | 材料 | 材質記号 | A5052P－H34 |
|  |  |  |  |  | 引張り強さ | 235 N/ｍ㎡ |
| タンク諸元 | 断面形状 | だ円形 |  | 板厚 | 4.2 ㎜ |
|  | 内測寸法 | 長さ | 8,000 ㎜ | 閉装鎖置 | 自動閉鎖装置 | ・ 無 |
|  |  | 幅 | 2,200 ㎜ |  | 手動閉鎖装置 | ・ 無 |
|  |  | 高さ | 1,500 ㎜ | 吐出口の位置 | ㊧ |
|  | 最大容量 | 20,000 Ｌ | レバーの位置 | 右 |
|  | タンク室の容量 | 4,000 Ｌ | 底弁損傷防止方法 |  |
|  | 材料 | 材質記号 | A5052P－H34 | 接地導線 | （長さ 10 ｍ）・無 |
|  |  | 引張り強さ | 235 N/ｍ㎡ | 緊結装置 | 緊締金具 （すみ金具） | 有 ・ |
|  | 板厚 | 胴板 | 6.1 ㎜ |  | Ｕボルト | 材質記号 |  |
|  |  | 鏡板 | 6.1 ㎜ |  |  | 引張り強さ | N/ｍ㎡ |
|  |  | 間仕切板 | 6.1 ㎜ |  |  | 直径、本数 | ㎜・ 本 |
| 防波板 | 材料 | 材質記号 | A5052P－H34 | 箱枠 | 材料 | 材質記号 |  |
|  |  | 引張り強さ | 235 N/ｍ㎡ |  |  | 引張り強さ | N/ｍ㎡ |
|  | 板 厚 | 1.2 ㎜ | 消火器 | 薬剤の種類 | 粉末 |  |
|  | 面積比 防波板面積 ×100 タンク断面図 | 60 ％ |  | 薬剤量 | 4 ㎏ | ㎏ |
|  |  |  |  | 個数 | 2 個 | 個 |
| タンクの最大常用圧力 | 20 ｋｐａ | 可燃性蒸気回収設備 | ・ 無 |
| 安装全置 | 作動圧力 | 20＜P≦24 ｋｐａ | 給 油 設 備 | 有（航空機・船舶） ・ |
|  | 有効吹き出し面積 | 25 ｃ㎡ | 備 考 |  |
| 側面枠 | 材料 | 材質記号 | A5052P－H34 |  |  |
|  |  | 引張り強さ | 235 N/ｍ㎡ |  |  |
|  | 板 厚 | 2.9 ㎜ |  |  |
|  | 取付角度 | 40° |  |  |
|  | 接地角度 | 85° |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。