様式第４のト（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

|  |  |  |  |  |  | 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車名及び型式 |  |  |  |  |  |  | CB－×××× 被けん引式（積載式以外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造事業所名 |  |  |  |  |  |  | ○○自動車 株式会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険物 |  | 類別 |  |  |  |  | 第４類 | 側面枠 | 当て板 |  | 材料 |  | 材質記号 |  |  | A5052P－H34 |  |
|  |  | 品名 |  |  |  |  | 第１、２石油類 |  |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  | 235 N/ｍ㎡ |  |
|  |  | 化学名 |  |  |  |  | ｶﾞｿﾘﾝ･軽油･灯油 |  |  |  | 板厚 |  |  |  |  | 4.2 ㎜ |  |
|  |  | 比重 |  |  |  |  | 0.75･0.80･0.85 | 防護枠 | 材料 |  | 材質記号 |  |  |  |  | A5052P－H34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  |  | 235 N/ｍ㎡ |  |
| タンク諸元 |  | 断面形状 |  |  |  |  | だ円形 |  | 板厚 |  |  |  |  |  |  | 4.2 ㎜ |  |
|  |  | 内測寸法 |  |  | 長さ |  | 8,000 ㎜ | 閉装鎖置 |  | 自動閉鎖装置 |  |  |  |  |  | ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 幅 |  | 2,200 ㎜ |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  |  |  |  | ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 高さ |  | 1,500 ㎜ | 吐出口の位置 |  |  |  |  |  |  |  | ㊧ |  |
|  |  | 最大容量 |  |  |  |  | 20,000 Ｌ | レバーの位置 |  |  |  |  |  |  |  | 右 |  |
|  |  | タンク室の容量 |  |  |  |  | 4,000 Ｌ | 底弁損傷防止方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  | 材質記号 |  | A5052P－H34 | 接地導線 |  |  |  |  |  |  |  | （長さ 10 ｍ）・無 |  |
|  |  |  |  |  | 引張り強さ |  | 235 N/ｍ㎡ | 緊結装置 | 緊締金具 （すみ金具） |  |  |  |  |  |  | 有 ・ |  |
|  |  | 板厚 |  |  | 胴板 |  | 6.1 ㎜ |  | Ｕボルト |  |  | 材質記号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鏡板 |  | 6.1 ㎜ |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/ｍ㎡ |  |
|  |  |  |  |  | 間仕切板 |  | 6.1 ㎜ |  |  |  |  | 直径、本数 |  |  |  | ㎜・ 本 |  |
| 防波板 |  | 材料 |  |  | 材質記号 |  | A5052P－H34 | 箱枠 | 材料 |  |  | 材質記号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 引張り強さ |  | 235 N/ｍ㎡ |  |  |  |  | 引張り強さ |  |  |  | N/ｍ㎡ |  |
|  |  | 板 厚 |  |  |  |  | 1.2 ㎜ | 消火器 | 薬剤の種類 |  |  |  |  |  |  | 粉末 |  |
|  |  | 面積比 防波板面積 ×100 タンク断面図 |  |  |  |  | 60 ％ |  | 薬剤量 |  |  |  |  |  |  | 4 ㎏ | ㎏ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  | 2 個 | 個 |
| タンクの最大常用圧力 |  |  |  |  |  |  | 20 ｋｐａ | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  |  |  |  |  | ・ 無 |  |
| 安装全置 |  |  | 作動圧力 |  |  |  | 20＜P≦24 ｋｐａ | 給 油 設 備 |  |  |  |  |  | 有（航空機・船舶） ・ |  |  |  |
|  |  |  | 有効吹き出し面積 |  |  |  | 25 ｃ㎡ | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 側面枠 | 材料 |  |  | 材質記号 |  |  | A5052P－H34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 引張り強さ |  |  | 235 N/ｍ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板 厚 |  |  |  |  |  | 2.9 ㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取付角度 |  |  |  |  |  | 40° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地角度 |  |  |  |  |  | 85° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。