様式第４のリ（第４条、第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載例

|  |  | （表） 給 油 取 扱 所 構 造 設 備 明 細 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  |  | 石油販売業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  |  | ６００ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給油空地 |  |  | 間口 １８ ｍ 奥行 １３ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注油空地 |  |  | （容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空地の舗装 |  |  | コンクリート・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の給油取扱所の 用に供する部分の構造 |  |  | 階 数 |  |  |  | 建築面積 |  |  |  |  | 水平投影面積 |  |  |  |
|  |  |  | ２ 階 |  |  |  | ２００ ㎡ |  |  |  |  | ３００ ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 壁 |  | 柱 | 床 |  | はり |  | 屋 根 |  |  | 窓 |  | 出入口 |
|  |  |  | 耐火ボード |  | 鉄骨造 | コンクリート |  | 鉄骨造 |  | スレート造 |  |  | 防火設備 |  | 防火設備 |
| 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造 |  |  | 階 数 |  | 延べ面積 | 建築面積 |  | 壁 |  | 柱 |  |  | 床 |  | は り |
|  |  |  |  |  | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上階の有無 （給油取扱所以外） |  |  | 有 （用途 ） ・ （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ ｍ） ・ 無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築物の用途別面積 | 項目 用途 |  | 床又は壁で区画された部分の １階の床面積 |  |  |  |  |  | 床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（２階以上を含む。） |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 １ 号 |  | １０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 １ 号 の ２ |  | １０ ㎡ |  |  |  |  |  | ０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 ２ 号 |  | ３０ ㎡ |  |  |  |  |  | ０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 ３ 号 |  | ３０ ㎡ |  |  |  |  |  | ０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 ４ 号 |  | ２０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 ５ 号 |  | ０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  | １００ ㎡ |  |  |  |  |  | ０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 周囲の塀又は壁 |  |  | 構造等 | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | 高さ |  | ２ ｍ |  |  |  |  |
|  |  |  | はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（裏）

| 固 定 給 油 設 備 等 | 項 目 設 備 | 型式 |  | 数 | 道路境界線 からの間隔 |  | 敷地境界線 からの間隔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定給油設備 | Ａ○○－○○ |  | ２ | ５ ｍ |  | １５ ｍ |  |
|  | 固定注油設備 | Ｂ××－×× |  | １ | １１ ｍ |  | ２ ｍ |  |
| 固定給油設備以外の給油設備 |  | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油タンク車 |  |  |  |  |  |  |
| 付随設備の概要 |  | 洗車機１台、オートリフト１台、コンプレッサー１台 |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 |  | 危険物の規制に関する政令第９条第１項第１７号による |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  | 第４種粉末消火器１本、第５種粉末消火器６本 |  |  |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | 加入電話 |  |  |  |  |  |  |
| 避難設備 |  | なし |  |  |  |  |  |  |
| 事務所等その他 火気使用設備 |  | ガスコンロ１台、簡易湯沸器１台 |  |  |  |  |  |  |
| 滞留防止措置 |  | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 流出防止措置 |  | 排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| タンク設備 |  | 専用タンク | ＳＦ二重殻タンク ２０ＫＬ ２基 |  |  | 可燃性蒸気 回収設備 |  | ・ 無 |
|  |  | 廃油タンク等 | 鋼製タンク ２ＫＬ １基 |  |  | 簡易タンク |  | ― |
| 工事請負者 住所氏名 |  | ○○市○○町○丁目○番○号 ○○設備 株式会社 代表取締役 ○○太郎 電話 （○○○）×××－△△△△ |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第２５条の４第１項各号又は第27条の３第３項各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のヘ）を添付すること。