様式第４号（第８条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記載要領

（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　設置届出書

| （２） 年 月 日 丸亀市（３）消防署長 様 （４） 届出者 住 所 電話 （ ） 氏 名 |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 | （５） 電話 （ ） |
|  | 名 称 | （６） | 用 途 | （７） |
| 設置場所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  | （８） | （９）屋内（ 階）・ 屋外 | （10） ㎡ |
|  | 消防用設備等 又は特殊 消防用設備等 | （11） | 不燃区画 | （12） 有 ・ 無 | 換気設備 | （13） 有 ・ 無 |
| 届出設備 | 電 圧 | （14） Ｖ Ｖ | 全出力又は定格容量 | （15） Kw AH・ｾﾙ |
|  | 着工（予定） 年 月 日 | （16） | 竣工（予定） 年 月 日 | （16） |
|  | 設備の概要 | 種 別 | （17） キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |
|  |  | （18） |
| 主任技術者氏名 | （19） |
| 工事施工者 | 住 所 | （20） 電話 （ ） |
|  | 氏 名 | （21） |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

２　電圧欄には、変電設備にあっては１次電圧と２次電圧の双方を記入すること。

３　全出力又は定格容量欄には、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっ

ては定格容量を記入すること。

４　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

５　※印の欄は、記入しないこと。

６　当該設備の設計図書を添付すること。

【燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書　記載要領】

| 項 目 | 記 載 要 領 |
| --- | --- |
| （１） | 届出種別 | 届出をする設備以外の設備名を二重線（＝）で抹消します。 |
| （２） | 年月日 | 届出書を提出する年月日を記入します。 |
| （３） | あて先 | 当該設備を設置する住所を所轄する消防署長（丸亀市北消防署長又は丸亀市南消防署長）を記入します。 |
| （４） | 届出者 | 当該設備を設置しようとする者の住所、氏名を記入します。届出者が法人の場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入します。 |
| 防 火 対象物 | （５） | 所在地 | 当該設備を設置する防火対象物の所在地を記入します。 |
|  | （６） | 名称 | 当該設備を設置する防火対象物の名称を記入します。 |
|  | （７） | 用途 | 当該設備を設置する防火対象物の用途を政令別表第１に掲げる用途区分に応じて記入します。 （例） ・４項 百貨店 ・５項イ ホテル |
| 設 置 場 所 | （８） | 構造 | 当該設備を設置する場所の主要構造部の構造を記入します。 |
|  | （９） | 場所 | 当該設備を設置する場所を屋内（○階）・屋外の別で記入します。 |
|  | （10） | 床面積 | 当該設備を設置する場所の床面積を記入します。 |
|  | （11） | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 | 当該設備を設置する場所に設置する消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を記入します。 |
|  | （12） | 不燃区画 | 当該設備を設置する場所の不燃区画の有無について、不要な文字を二重線（＝）で抹消します。 |
|  | （13） | 換気設備 | 当該設備を設置する場所の換気設備の有無について、不要な文字を二重線（＝）で抹消します。 |
| 届 出 設 備 | （14） | 電圧 | 変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入します。 |
|  | （15） | 全出力又は定格容量 | 発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入します。 |
|  | （16） | 着工（予定）年月日 竣工（予定）年月日 | 当該設備の工事を着手する予定年月日及び完成予定年月日を記入します。 |

| 項 目 | 記 載 要 領 |
| --- | --- |
| 届 出 設 備 | 設備の 概 要 | （17） | 種別 | 当該設備を種別についてキュービクル式・その他の別で、不要な文字を二重線（＝）で抹消します。 |
|  |  | （18） |  | 当該設備の製造会社・型式等を記入し、その他の事項については設備概要が記載された仕様書等を添付してください。 |
| （19） | 主任技術者 | 主任技術者の氏名を記入します。 |
| 工 事 施工者 | （20） | 住所 | 当該設備の工事施工者の住所を記入します。法人にあっては、主たる事務所の所在地を記入します。 |
|  | （21） | 氏名 | 当該設備の工事施工者の氏名を記入します。法人にあっては、その名称、代表者職及び氏名を記入します。 |

# Text boxes

燃料電池発電設備

発電設備

変電設備

蓄電池設備